## Hoja1
|  | FORMATO DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS |  |  | Código: 710,14,15-49
|  | GESTION DOCUMENTAL |  |  | Versión: 01
|  | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION |  |  | Fecha: 22/12/2020
Paginas: 1
(1)Verificar las condiciones relacionadas a continuación para cada uno de los depositos teniendo en cuenta la siguiente calificación:
0= No cumple ; 1= Cumple parcialmente ; 2= Cumple
(2) BODEGA Nº: |  |  | (3) FECHA :
(4) CONDICIONES A VERIFICAR |  |  |  | (5) CALIFICACION | (6) OBSERVACIONES
1. | UBICACIÓN
1.1 | El terreno se encuentra sin riesgos de humedad subterranea o problemas de inundación
1.2 | Esta situado lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetos bélicos
1.3 | Se prevee el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento
2. | ESTRUCTURA |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
2.1 | La resistencia de las placas y pisto esta dimensionada para soportar una carga mìnima de 1.200k/mt2 (estanteria de 2.20 metros de alto).
2.2 | Los pisos, muros, techos y puertas estan cosntruidos con material ignífugos de alta resitencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión
2.3 | Las pinturas utilizadas cuentan con propiedades ignífugas, y tienen el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación
3. | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
3.1 | Los depósitos se dimensionaron teniendo en cuenta la manipulación, transporte y seguridad de la documentación
3.2 | Se tuvo en cuenta el crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivíticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental
4. | DISTRIBUCION |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
4.1 | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos
4.2 | Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estan fuera de las zonas de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito
4.3 | Las áreas técnicas estan relacionadas con las de depósito, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la funcion desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.
5. | ESTANTERIA |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
5.1 | Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos
5.2 | Los estantes estan construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable
5.3 | Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a piso
5.4 | La balda superior esta a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación y el acceso del operario a la documentación, La balda inferior esta por lo menos a 10 cms del piso,Los acabados en los bordes y ensambles de piezas estan redondeados para evitar desgarres en la documentación
5.5 | Todas las partes metálicas están recubiertas al 100% con pintura en polvo epoxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180º bajo cabina, color a elección.
5.6 | El cerramiento superior no es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material
6. | DISTRIBUCION DE ESTANTERIAS |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
6.1 | La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería
6.2 | El espacio de circulación entre cada módulo de estantes tiene un mínimo de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm
6.3 | La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la signatura topográfica
6.4 | Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se cuenta con separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada
7. | CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
7.1 | Se disponde de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, solfaclan o multiprosito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua.
7.2 | Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades son acordes con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento
7.3 | Se han implementado sistemas de alarma contra incendio y robo.
7.4 | Se cuenta con la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.
7.5 | Esta garantizada la limpieza de las instalaciones y la estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental
7.6 | Para las unidades de conservación se cuenta con un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2020-12-22 | Creación del documento