## Hoja1
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS |  |  | Código: 162,14,15-49
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  | Versión: 02
| SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN |  |  | Fecha: 14/08/2025
Paginas: 1 de 1
Objetivo: Verificar las condiciones relacionadas con el almacenamiento de las instalaciones físicas de los archivos y los sistemas de almacenamiento con el fin de minimizar los riesgos asociados con la conservación del material documental independiente del soporte o medio donde este se ha producido.
Calificación: 0= No cumple ; 1= Cumple parcialmente ; 2= Cumple
Area / Deposito: |  | Fecha:
CONDICIONES A VERIFICAR |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
UBICACIÓN
El terreno se encuentra sin riesgos de humedad subterranea o problemas de inundación
Esta situado lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetos bélicos
Se prevee el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento
ESTRUCTURA |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
La resistencia de las placas y pisto esta dimensionada para soportar una carga mìnima de 1.200k/mt2 (estanteria de 2.20 metros de alto).
Los pisos, muros, techos y puertas estan cosntruidos con material ignífugos de alta resitencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión
Las pinturas utilizadas cuentan con propiedades ignífugas, y tienen el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
Los depósitos se dimensionaron teniendo en cuenta la manipulación, transporte y seguridad de la documentación
Se tuvo en cuenta el crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental
DISTRIBUCION |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estan fuera de las zonas de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito
Las áreas técnicas estan relacionadas con las de depósito, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la funcion desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.
ESTANTERIA |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos
Los estantes estan construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable
Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación a piso
La balda superior esta a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación y el acceso del operario a la documentación, La balda inferior esta por lo menos a 10 cms del piso,Los acabados en los bordes y ensambles de piezas estan redondeados para evitar desgarres en la documentación
Todas las partes metálicas están recubiertas al 100% con pintura en polvo epoxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180º bajo cabina, color a elección.
El cerramiento superior no es utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material
DISTRIBUCION DE ESTANTERIAS |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm, entre éstos y la estantería
El espacio de circulación entre cada módulo de estantes tiene un mínimo de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm
La estantería cuenta con un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la signatura topográfica
Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se cuenta con separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO |  |  | CALIFICACION | OBSERVACIONES
Se disponde de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, solfaclan o multiprosito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua.
Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades son acordes con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento
Se han implementado sistemas de alarma contra incendio y robo.
Se cuenta con la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.
Esta garantizada la limpieza de las instalaciones y la estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental
Para las unidades de conservación se cuenta con un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras.

## Hoja2
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2020-12-22 | Creación del documento
2 | 2025-08-14 | Actualización del contenido de acuerdo a la necesidad • Se actualizó el logo • Se agregaron los campos de: Objetivo, Area / Deposito.